Перечень недвижимого имущества муниципальной собственности, находящегося в хозяйственном ведении МУП Новомихайловского сельсовета Александровского района Оренбургской области "Новомихайловское ЖКХ"

| № п/п | Наименование имущества | Адрес | Основание нахождения имущества у юридического лица | Технические характеристики объекта | Техническое состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение коммунального хозяйства, Скважина №1 ул. Промышленная | Оренбургская обл. Александровский р-н, с. Новомихайловка, ул. Промышленная, Кадастровый №56:04:0909001:14 | Хозяйственное ведение. Постановление № 6-п от 10.03.2009. г | глубина 50 м | Работоспособное |
| 2 | Сооружение коммунального хозяйства, Скважина №4 ул. Промышленная | Оренбургская обл. Александровский р-н, с. Новомихайловка, ул. Промышленная, Кадастровый №56:04:0905001:7 | Хозяйственное ведение. Постановление № 6-п от 10.03.2009. г | глубина 50 м | Работоспособное |
| 3 | Сооружение коммунального хозяйства, Скважина №2 ул. Новая | Оренбургская обл. Александровский р-н, с. Исянгильдино, ул. Новая, Кадастровый №56:04:0903001:227 | Хозяйственное ведение. Постановление № 6-п от 10.03.2009. г | глубина 50 м | Работоспособное |
| 4 | Сооружение коммунального хозяйства, Скважина №3 ул. Советская | Оренбургская обл. Александровский р-н, с. Актыново, ул. Советская, Кадастровый №56:04:0904001:15 | Хозяйственное ведение. Постановление № 6-п от 10.03.2009. г | глубина 50 м | Работоспособное |
| 5 | Водопроводные сети с. Новомихайловка | Оренбургская обл. Александровский р-н, с. Новомихайловка. | Хозяйственное ведение. Постановление № 6 | Протяженность 3.0 км | Работоспособное |
| 6 | Водопроводные сети с. Новомихайловка | Оренбургская обл. Александровский р-н, с. Новомихайловка. | Хозяйственное ведение. Постановление № 6 | Протяженность 4.5 км | Работоспособное |
| 7 | Водопроводные сети с. Новомихайловка | Оренбургская обл. Александровский р-н, с. Новомихайловка. | Хозяйственное ведение. Постановление № 6 | Протяженность 3.5 км | Работоспособное |
| 8 | Водопроводные сети с. Исянгильдино | Оренбургская обл. Александровский р-н, с. Исянгильдино | Хозяйственное ведение. Постановление № 6 | Протяженность 4,5 км | Работоспособное |
| 9 | Водопроводные сети с. Актыново (3,0 км) | Оренбургская обл. Александровский р-н, с. Актыново | Хозяйственное ведение. Постановление № 6 | Протяженность 3,0 км | Работоспособное |
| 10 | Башня водопроводная с.Новомихайловка 2 шт | Оренбургская обл. Александровский р-н, с. Новомихайловка. | Хозяйственное ведение. Постановление № 6 | 45 м3/2шт | Работоспособное |
| 11 | Башня водопроводная с. Исянгильдино 1 шт | Оренбургская обл. Александровский р-н, с. Исянгильдино | Хозяйственное ведение. Постановление № 6 | 15 м3 | Работоспособное |
| 12 | Башня водопроводная с. Актыново 1 шт | Оренбургская обл. Александровский р-н, с. Актыново | Хозяйственное ведение. Постановление № 6 | 15 м3 | Работоспособное |