АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОМИХАЙЛОВСКОГО

СЕЛЬСОВЕТА

Александровского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2013    № 35-п

| Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет на 2014 - 2018 годы |  |  |
| --- | --- | --- |

# В соответствии со статьями 4 и 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»,  Постановления Правительства Российской Федерации       от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» постановляю:

1.Утвердить Программу комплексного  развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципального     образования Новомихайловский     сельсовет на 2014 - 2018 годы» согласно приложению.

2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию и размещению в сети Интернет на официальном сайте www.novomihailovka56.narod.ru МО  Новомихайловский сельсовет Александровского района Оренбургской области и вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации                                                                       А.Н.Агрызков

|  | Приложение к постановлению администрации Новомихайловского сельсовета от 28.10.2013 № 35– п |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет на 2014 - 2018 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3.Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 года № 8 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». |
| Заказчик Программы | Администрация Новомихайловского сельсовета |
| Разработчики | Администрация Новомихайловского сельсовета |
| Исполнители | Администрация Новомихайловского сельсовета |
| Цели Программы | - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Новомихайловского сельсовета, увеличение мощности, пропускной способности и сроков эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к системе коммунальной инфраструктуры Новомихайловского сельсовета - создание условий для устойчивого социально-экономического развития Новомихайловского сельсовета путем реформирования отрасли ЖКХ -совершенствование механизмов эффективного управления муниципальным имуществом; - создание благоприятных условий привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный сектор Новомихайловского сельсовета; - улучшение экологической ситуации в поселении. |
| Задачи Программы | - проектно-изыскательские работы и строительство систем водоснабжения, водоотведения с применением современных материалов; - обустройство и оснащение оборудованием объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; - обеспечение условий для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее - инвестиционные программы); - внедрение автоматизированной системы сбора, обработки и предоставления информации с узлов учета в режиме реального времени (on-lane). |
| Сроки реализации | 2014 - 2018 годы |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий, осуществляется за счет: - средств федерального бюджета; - средств бюджета Оренбургской области; - средств Новомихайловского сельсовета; |
| Основные мероприятия Программы | Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - строительство и введение в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; - доля средств бюджетных источников разных уровней в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры По системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - строительство и ввод в эксплуатацию сетей; По объектам, используемым для захоронения твердых бытовых отходов: - контролируемая утилизация твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки; |
| Планируемые результаты реализации Программы | - повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; - строительство и ввод в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - подключение объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории Новомихайловский сельсовет. |
| Контроль за реализацией | Администрация Новомихайловского сельсовета |

# Введение

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального  плана развития поселения, повышения эффективности градостроительных решений.

# Раздел I. Прогноз развития Новомихайловского сельсовета  и динамики потребления услуг организаций коммунального комплекса

Проведение анализа и оценки социально-экономического развития муниципального образования Новомихайловский сельсовет,  а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития, являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет   на 2014 - 2018 годы (далее - Программа).

Анализ и оценка социально-экономического развития муниципального образования Новомихайловский сельсовет, а также прогноз его развития проводятся по следующим направлениям:

- демографическое развитие Новомихайловского сельсовета;

- строительство многоквартирных жилых домов и домов индивидуальной жилой застройки;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление взаимосвязей между всеми основными показателями развития Новомихайловского сельсовета  и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

1.1. Демографическое развитие

В муниципальном образовании Новомихайловский сельсовет  по состоянию на 01.07.2013 г. проживает 735 человек.

С 2008 года показатели численности населения можно назвать стабильными. В настоящее время все более ощутимо проявляется тенденция миграционного оттока жителей из-за отсутствия жилья и коммунальной инфраструктуры.

Изменение численности населения муниципального образования Новомихайловский сельсовет  приводится в нижеследующей таблице № 1.

Таблица № 1

| Годы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 749 | 761 | 759 | 739 | 735 |

По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности населения Новомихайловский сельсовет  – острая недостаточность и износ жилого фонда, а также  отсутствие коммунальной инфраструктуры. В целом демографическую обстановку можно оценить как проблематичную, хотя аналогичная ситуация наблюдается по всей России.

Предполагается, что в перспективном будущем демографическая ситуация стабилизируется.

1.2. Состояние жилого фонда

Существующий жилищный фонд поселения составляет  15054 тыс. кв.м общей площади, в  удовлетворительном  техническом состоянии и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. Ветхих и аварийных   жилых  домов  не территории Новомихайловского сельсовета нет.  Жилищный фонд представлен частными домами индивидуальной планировки.

| Показатели | с.Новомихайловка | с.Актыново | с.Исянгильдино |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м² | 6354 | 2714 | 5986 |
| Площадь ветхого и аварийного жилья, тыс. м² | 0 | 0 | 0 |

1.3. Состояние коммунальной инфраструктуры

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для развития коммунальной инфраструктуры в поселении, строительство объектов и проектно-изыскательские работы  с учетом перспективного строительства.

1.3.1. Водоснабжение

Водозаборные сооружения, находящиеся на территории Новомихайловского сельсовета:

| Наименование объекта | Адрес, местоположение объекта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Водонапорные сети 8,5 км | Оренбургская обл., Александровский р-н, п.Марксовский |
| Водонапорная башня 2 шт. | Оренбургская обл., Александровский р-н, п.Марксовский |
| Скважина с глубинным насосом 3 шт. | Оренбургская обл., Александровский р-н, п.Марксовский |
| Водонапорные сети 2,6 км | Оренбургская обл., Александровский р-н, п.Энгельс |
| Водонапорная башня 1 шт. | Оренбургская обл., Александровский р-н, п.Энгельс |
| Скважина с глубинным насосом | Оренбургская обл., Александровский р-н, п.Самарский |
| Скважина с глубинным насосом | Оренбургская обл., Александровский р-н, п.Энгельс |
| Водонапорные сети 3.5 км | Оренбургская обл., Александровский р-н, п.Самарский |
| Водонапорная башня | Оренбургская обл., Александровский р-н, п.Самарский |
| Водонапорные сети | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Дмитриевка |
| Водонапорная башня | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Дмитриевка |
| Скважина с глубинным насосом | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Дмитриевка |
| Водопроводная сеть | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Новомихайловка |
| Водопроводная сеть | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Новомихайловка |
| Водопроводная сеть | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Новомихайловка |
| Водопроводная сеть | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Исянгильдино |
| Водопроводная сеть | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Актыново |
| Скважина водопроводная 2 шт. | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Новомихайловка |
| Скважина водопроводная | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Исянгильдино |
| Скважина водопроводная | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Актыново |
| Башня водопроводная | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Исянгильдино |
| Башня водопроводная | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Актыново |
| Башня водопроводная | Оренбургская обл., Александровский р-н, с.Новомихайловка |

- Все объекты  соответствуют нормам СанПина. Забор воды со скважин осуществляется глубинным насосом.

- Протяженность коммунальных сетей составляет 37,5 км., из них в аварийном   находится  10%  - 3,75 км. С общим износом  75% - 28,125 км.

1.3.2. Водоотведение

В поселении отсутствует центральная канализация, поэтому водоотведение в поселении планируется отвести только с дорожного полотна путем углубления (окювечивания) придорожных канав и муниципальных учреждении путем отвода воды в кюветы или специальные емкости.

Для проведения данных работ необходимо заключение договоров по углублению канав, приобретение водосточных труб, специальных емкостей и их установка.

1.3.3. Захоронение твердых бытовых отходов

Ежегодно на территории сельсовета  образуется около 120 т твердых бытовых отходов, из них около 3% с повышенной классностью опасности.

Бытовые отходы от организаций и жилого сектора размещены на двух земельных участках.

Площадь участков по 3 тыс.кв.м. каждый  Полигоны ТБО являются узаконенными,   находятся  за границей сел  Новомихайловка  и Исянгильдино.

# 1.3.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Новомихайловского сельсовета   производится от энергоснабжающей организации ОАО «МРСК ВОЛГИ»  в лице  ПО «Центральные энергетические сети» филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ» - «Оренбургэнерго»  Контролирующую функцию  осуществляет энергоснабжающая организация.

# 1.3.5. Телефонная связь, телевидение, интернет

# Телефонная связь

Обеспечение телефонной связью абонентов жилого сектора, сферы социального, культурного, бытового обслуживания и прочих объектов осуществляется Оренбургским филиалом ОАО «Ростелеком»,  сотовой кампанией «МегаФон», «МТС» «Билайн». Существующие емкости телефонных станций не полностью удовлетворяют потребности населения.

# Телевидение

Телевизионное вещание в поселении  осуществляет Оренбургским филиалом ОАО «Ростелеком». В дальнейшем планируется переход на цифровое телевещание.

Интернет

В Новомихайловском сельсовете   различные объекты пользуются высокоскоростным кабельным Интернетом, предоставляемым Оренбургским филиалом ОАО «Ростелеком»,  а также беспроводным Интернетом через сотовую связь «МегаФон», «МТС», «Билайн» посредством модема, качество такого Интернета не удовлетворяет потребности жителей и организаций. Емкости кабельного Интернета  не полностью удовлетворяют потребности населения.

Раздел II. План мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет  на 2014 - 2018 годы

С целью повышения эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения Новомихайловского сельсовета, обеспечения возможности подключения строящегося жилья и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к объектам системы коммунальной инфраструктуры Новомихайловского сельсовета, предлагается выполнить мероприятия по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры Новомихайловского сельсовета  на 2014 - 2018 годы (Приложение № 1 к данной Программе), а именно по разделам:

# Водоснабжение

# На  период реализации Программы предусматривает капитальный ремонт водопроводных сетей с большим общим и 100% износом, приобретение экскаватора.

2.2. Водоотведение

Для повышения качества водоснабжения населения требуется строительство водоканала, как указанно выше и отведение природоохранной зоны. Необходимо провести проектно-изыскательские работы, строительство водоканала и прочие работы, описанные в п 2.1. раздела 2.

2.3. Теплоснабжение

На территории Новомихайловского сельсовета имеется газовое, электрическое и печное отопление в жилых домах и квартирах.

2.4. Захоронение твердых бытовых отходов

Предусматриваемая Программа системы и организации работ по санитарной очистке территории поселения остается планово-регулярной для всех жилых и общественных зданий, независимо от степени их благоустройства.

Существующая свалка сохраняется.

Несанкционированные свалки в поселении подлежат ликвидации.

Для улучшения экологического и санитарного состояния поселения, решения комплекса работ по организации, сбору, удалению и уборки территории поселения наряду с проектированием и строительством объектов по обезвреживанию отходов следует разработать проект «Генеральная схема очистки сельсовета», удовлетворяющий всем требованиям действующих строительных и санитарных норм.

3. Механизм реализации программы

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры поселения. В реализации мероприятий программы предусматривается участие Администрации Новомихайловского сельсовета.

Механизм реализации Программы определяется инвестиционными Программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми Программами, долгосрочными целевыми Программами и муниципальными правовыми актами муниципального образования Новомихайловский сельсовет в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - локальные программы).

На основании утвержденной Программы организации коммунального комплекса разрабатывают по объектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Размещение муниципальных заказов по реализации Программных мероприятий должно осуществляться на конкурсной основе.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы, с указанием источников финансирования, формируются по каждой локальной программе.

4. Ресурсное обеспечение программы

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет  планируется привлечь финансовые средства федерального, областного и местного бюджетов, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

5. Контроль за ходом реализации программы

Администрация Новомихайловского сельсовета ежегодно представляет на заседание Совета  Депутатов Новомихайловского сельсовета  отчет о ходе реализации программы, одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год.

Итоговый отчет о реализации Программы предоставляется в Правительство Оренбургской  области. Вся информация по реализации программы, текущим и итоговым отчетам выкладывается на сайт сельсовета: www.novomihailovka56.narod.ru

______________

| АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Александровского района Оренбургской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02. 12. 2013 г. № 41-п |  |
| --- | --- |

| Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения МО Новомихайловский сельсовет |  |  |
| --- | --- | --- |

В целях эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО Новомихайловский  сельсовет, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  ст. 5 Устава МО Новомихайловский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения  МО Новомихайловский сельсовет, согласно  Приложениям 1-7.

2. Обнародовать настоящее постановление  в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

Глава муниципального  образования                                     А.Н. Агрызков

Разослано:  отдел по вопросам  АГиЖКХ администрации Александровского района,   прокурору, в дело.

Приложение1

к постановлению администрации

Новомихайловского         сельсовета

от 02. 12. 2013 г. № 41-п

Схема водоснабжения и водоотведения

МО Новомихайловский сельсовет Александровского района Оренбургской  области

- Общее положение.

Схема водоснабжения Новомихайловского сельсовета – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения   в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей МО Новомихайловский сельсовет  водоснабжением ;

- улучшению качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения.

Характеристика Новомихайловского сельсовета

Новомихайловский сельсовет входит в состав муниципального образования Александровский района Оренбургской области.

Площадь поселения на 01.01.2013 г. – 15700  га.

В состав   Новомихайловского сельсовета входят 3 населенных пунктов:

  - село Новомихайловка

  - село Исянгильдино

  - село Актыново

Административным центром поселения является с. Новомихайловка.

Численность населения Новомихайловского сельсовета  на 01.01.2013 – 735  человек.

В геоморфологическом отношении территория Новомихайловского сельсовета расположена в пределах  правой террасы реки Ток. Рельеф участка ровный с общим уклоном  на юг и юго-запад. Грунтовые воды залегают на глубине 6,0 – 6,5 м. Мощность почвенного  слоя колеблется в пределах 0,5 – 0,9 метров. Глубина сезонного промерзания суглинков 1,8 м.

Климат резко-континентальный, характеризующийся  жарким   летом и   холодной  зимой.  Среднегодовая температура: - 3,9°С 
Средняя температура июля: + 21,9°С
Средняя температура января : - 18,8°С
Среднегодовая скорость ветра: 4,8 м/сек
Средняя относительная влажность воздуха: 70%
Среднегодовая сумма осадков: 400 мм.

Период с устойчивым снежным покровом равен 150-140 дням.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Источником водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Новомихайловского сельсовета, являются подземные воды. Водоснабжение осуществляется из одиночных скважин сельским водопроводом. На одиночных скважинах имеются водонапорные башни. На территории Новомихайловского сельсовета расположено 4 водонапорных башен Рожновского и 4 водозаборных скважин в рабочем состоянии:

| Наименование объекта | Адрес, местоположение объекта |
| --- | --- |
| 1.Башня Рожновского | Оренбургская область, Александровский район, с. Новомихайловка |
| 2. Башня Рожновского | Оренбургская область, Александровский район, с. Исянгильдино |
| 3. Башня Рожновского | Оренбургская область, Александровский район, с.Актыново |
| 4. Скважина (2шт.) | Оренбургская область, Александровский район, с. Новомихайловка |
| 5. Скважина | Оренбургская область, Александровский район, с.Исянгильдино |
| 6. Скважина | Оренбургская область, Александровский район, с. Актыново |

Общая протяженность водопроводных сетей составляет    30,0 км  в т.ч.:

с. Новомихайловка          11,0 км

с. Исянгильдино               4,5 км

с. Актыново                      3,0 км

Основные технические показатели

системы водоснабжения

(вид системы)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 полугодие 2014 | 2 полугодие 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подъём воды Установленная производственная мощность | тыс.м3 | 16 | 16 |
| 1.1 | В т.ч. по источникам: - открытый | тыс.м3 |  |  |
| 1.2 | - подземный | тыс.м3 | 16 | 16 |
| 1.3 | - смешанный | тыс.м3 |  |  |
| 1.4 | Насосные станции, в т.ч. №1 (наименование) | тыс.м3 сутки | 0,384 | 0,384 |
| 1.5 | №2 (наименование) | тыс.м3 сутки |  |  |
| 1.6 | Водовод сырой воды | км | 18,5 | 18,5 |
| 1.7 | Резервуары приёма и хранения воды (объём м3) | шт. | 200 | 200 |
| 2 | Водопроводные очистные сооружения: Установленная пропускная способность в сутки | тыс.м3/ сутки | - | - |
| 2.1 | Состав: |  |  |  |
| 2.2 | Количество лабораторий/количество анализов | шт./шт | 18 | 18 |
| 2.3 | Резервуары оборотного водоснабжения (объём м3) | шт. |  |  |
| 3. | Водопроводная сеть: установленная производственная мощность | тыс.м3/ сутки | 0,4 | 0,4 |
| 3.1 | Протяженность (общая) в т.ч. | км. | 18,5 | 18,5 |
| 3.2 | - водоводов | км. | 2 | 2 |
| 3.3 | - уличных сетей | км. | 16,5 | 16,5 |
| 3.4 | - внутриквартальных | км. |  |  |
| 3.5 | - внутридворовых | км. |  |  |
| 3.6 | Насосные станции для подкачки воды, в т.ч.: №1 (наименование) | тыс.м3/ сутки |  |  |
| 3.7 | №2 (наименование) | тыс.м3/ сутки |  |  |
| 3.8 | Сооружения для напора и запаса воды (объём м3) | шт. | 4 (200) | 4(200) |
| 3.9 | Водомерный учёт: количество абонентов/водомеров | шт./шт | 219/94 | 219/94 |

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

- второго  и  третьего — режимов ограничения. В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения  Новомихайловского сельсовета

Износ водопроводной сети 75% из них в аварийном состоянии  с износом 100% находится 0,53км. С общим износом 18 км.  При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения.

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Текущий ремонт водопроводных сетей |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Текущий ремонт Водопроводных сетей с.Новомихайловка | 1 год | 11,61 | Сокращение потерь воды в сетях | 4,0 | 2 |
| 1.2 | Текущий ремонт водопроводных сетей с.Исянгильдино | 1 год | 29,82 | Сокращение потерь воды в сетях | 4,0 | 2 |
|  | Итого: | х | 41,43 | х | 4,0 | 2 |

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб.в год | тыс.кВт/ год (м3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1. Установка преобразователя частоты для двигателей переменного тока мощностью 11 кВт на водозаборных скважинах с.Новомихайловка, с.Актыново | 1 | 66,66 | Электроэнергия | 3,72 | 3 |
| 2. | 2. Замена изношенных участков водопроводных сетей с.Исянгильдино ул.Новая, | 1 | 60 | Вода | 1,05 | 3 |
|  | Итого: | 1 | 126,66 | Электроэнергия Вода | 3,72 1,05 | 3 3 |

Раздел 4.  Планируемый объем подачи воды

| №№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: | тыс. куб.м. |  |
| 1.1. | подземной | тыс. куб.м. | 32 |
| 2. | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам: | тыс. куб.м. | - |
| 2.1. |  | тыс. куб.м. |  |
| 2.2. |  | тыс. куб.м. |  |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м. | - |
| 4. | Объем воды, используемой на собственные нужды** | тыс. куб.м. | - |
| 5. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м. | 32 |
| 6. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 1,38 |
| 7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 4,3 |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб.м. | 66,0 |
| 8.1. | Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Администрации Новомихайловского сельсовета в том числе по потребителям : | тыс. куб.м. | 30 |
| 8.1.1.1 | - населению (по приборам учета воды) | тыс. куб.м. | 12,3 |
| 8.1.1.2 | - населению (по нормативам) | тыс. куб.м. | 16 |
| 8.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 1,0 |
| 8.1.3. | - прочим потребителям, в том числе: | тыс. куб.м. | 0,7 |
| 8.1.3.1 | другим водопроводам, в том числе по контрагентам | тыс. куб.м. |  |

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Централизованная система канализации в   Новомихайловском  сельсовете  отсутствует. Водоотведение общественных зданий, индивидуальных  предусматривается в выгребные ямы. Основная часть жителей  частных домов пользуется надворными туалетами.

Канализование малых населенных пунктов ввиду малой численности их населения, сложностей рельефа, взаимной удаленности производить систему централизованной канализации нецелесообразно. Канализование может быть осуществлено в выгребные ямы с вывозом стоков из выгребных ям на очистные сооружения. Водоотведение в поселении планируется отвести только с дорожного полотна путем углубления (окювечивания) придорожных канав и муниципальных учреждении путем отвода воды в кюветы или специальные емкости.

Для проведения данных работ необходимо заключение договоров по углублению канав, приобретение водосточных труб, специальных емкостей и их установка.

Функции по управлению и организации в границах Новомихайловского сельсовета  водоснабжением населения и водоотведения осуществляется МУП «Новомихайловское ЖКХ».

________________

|  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации Новомихайловского сельсовета от 02.12.2013 № 41-п |
| --- | --- | --- |

Технологическая схема водопроводных сетей

с. Новомихайловка Новомихайловского сельсовета Александровского района Оренбургской области

протяжённость  4,5 км

ул. Мира  Д 100 чугунная труба                                                                                                         на ферму Д 100 чугунная труба

ул. Новая  Д 100 чугунная труба  Д 63 пластиковая труба                                                   от башни Д100 чугунная труба Д 90 пластиковая труба

Условные обозначения:

- водопроводная сеть

-водонапорная башня

- скважина

|  |  | Приложение № 3 к постановлению администрации Новомихайловского сельсовета от 02.12.2013 № 41-п |
| --- | --- | --- |

Технологическая схема водопроводных сетей с. Исянгильдино

Новомихайловского сельсовета Александровского района Оренбургской области

Протяжённость 4,5 км

ул. Мира Д 100 чугунная труба

ул. Советская Д 100 чугунная труба

ул. Центральная Д 100 чугунная труба

пластиковая

труба Д 100 150м

ул. Новая  Д 100 чугунная труба Д78 стальная труба

Условные обозначения:

- водопроводная сеть

-водонапорная башня

- скважина

|  |  | Приложение № 4 к постановлению администрации Новомихайловского сельсовета от 02.12.2013 41-п |
| --- | --- | --- |

Технологическая схема водопроводных сетей с. Актыново

Новомихайловского сельсовета Александровского района Оренбургской области,

протяжённость 3 км

ул.Советская

чугунная труба, Д 100

Условные обозначения                       на ферму Д 89 стальная труба

- водопроводная сеть

- водонапорная башня

- скважина

|  |  | Приложение № 5 к постановлению администрации Новомихайловского сельсовета от 02.12.2013 41-п |
| --- | --- | --- |

Технологическая схема водопроводных сетей п. Марксовский

Марксовского сельсовета Оренбургской области,

протяжённость 8,5 км

ул. Восточная Д 100 Чугунная труба

ул. Шоссейная Д 100 чугунная труба

ул. Нагорная Д 63 пластиковая труба

ул. Советская Д 100 чугунная труба

Ул. Школьная Д 100 чугунная труба                                 ул. Черёмушки  Д 100 чугунная трубаУсловные обозначения:

- водопроводная сеть                                ул. Заречная Д 100 стальная труба

-водонапорная башня

- скважина                                                                             ул. Новая Д 100 стальная труб

|  |  | Приложение № 6 к постановлению администрации Новомихайловского сельсовета от 02.12.2013 41-п |
| --- | --- | --- |

Технологическая схема водопроводных сетей п. Самарский

Марксовского сельсовета Оренбургской области,

Протяжённость 3,5 км

ул. Культурная Д 100 стальной трубопровод

ул. Дружбы Д 100 стальная труба

ул. Ивовая Д 100 стальная труба

Условные обозначения:

- водопроводная сеть

-водонапорная башня

- скважина

|  |  | Приложение № 7 к постановлению администрации Новомихайловского сельсовета от 02.12.2013 41-п |
| --- | --- | --- |

Технологическая схема водопроводных сетей с.Дмитриевка

Марксовского сельсовета Оренбургской области,

протяжённость 4,4 км

ул. Молодёжная Д 100 чугунная труба

ул. Центральная Д 100 чугунная труба

пер. Дорожный Д 100 чугунная труба

Условные обозначения:

- водопроводная сеть

-водонапорная башня                        ул. Точковская            Д 100 чугунная труба

-скважина

| Российская Федерация Совет депутатов муниципального образования Новомихайловский сельсовет Александровского района Оренбургской области Второго созыва ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12. 2013 г. № 03-п |  |
| --- | --- |

| Об утверждении схем теплоснабжения муниципального образования Новомихайловский сельсовет |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст. 5 Устава МО Новомихайловский  сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения   МО Новомихайловский сельсовет, согласно  Приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление  в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет»

Глава муниципального  образования                                    А.Н. Агрызков

Разослано:  отдел по вопросам  АГиЖКХ администрации Александровского района,   прокурору, в дело.

Приложение

к постановлению главы муниципального образования Новомихайловский  сельсовет

от 23.12.2013 г. №03-п

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения  Новомихайловского сельского поселения Александровского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

- Общие положения

Схема теплоснабжения муниципального образования Новомихайловский сельсовет - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-  обеспечение жителей  Новомихайловского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Новомихайловское  сельское поселение;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов

III. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Новомихайловское сельское поселение  входит в состав Александровского муниципального района (далее – Александровский МР) и является одним из 14 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2012 г. – 15072 га.

Располагается к юго-востоку от районного центра с. Александровка в 20 км. В состав Новомихайловского СП входит 3 населенных пункта:

с. Новомихайловка, с. Исянгильдино, с. Актыново.

Административным центром поселения является с. Новомихайловка.

Численность населения Новомихайловского СП на 01.01.2012 – 739 человек.

Муниципальное образование Новомихайловский сельсовет характеризуется умеренно-континентальным климатом. Устойчивые морозы наступают в конце октября, прекращаются в конце марта. Продолжительность периода с устойчивыми морозами длится 150 суток. Продолжительность безморозного периода в среднем равна 150 дням. Лето начинается в конце апреля и длится до половины октября. В январе-феврале отмечается самая низкая среднемесячная температура воздуха в году (-15,4о С и -14,5о С) и абсолютный минимум равный -37о С. Средняя июльская температура составляет +22,60 С. Абсолютный максимум достигает +43о С, среднегодовая температура +4,3о С, средняя температура наиболее холодного периода -10,6о С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 8о С -204 суток. Среднее за год число дней с переходом температуры воздуха через 0о С-65 дней. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -30о С.

В холодный период над территорией преобладают юго-западные ветры, тогда как летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 5,7 м/сек, холодного периода – 4,1 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. Высота снежного покрова  составляет от 30 см до 50 см, в особо снежные годы до 1 м. По климатическому районированию для строительства территории муниципального образования относится к категории IIВ.

Климат умеренно-  континентальный.  Времена года выражены  четко. Основными чертами являются  холодная малоснежная зима, жаркое сухое лето, небольшое количество осадков. Самый холодный месяц – январь,  средние температуры    колеблются от  - 150  С на юге  и -16 0 С на севере. Сильные морозы  часто сопровождаются  ветрами - буранами. Снежная  высота снежного покрова  составляет от 30см до 50 см, в особо снежные годы до 1м.

Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах  +20,5  0 С  на севере и  + 21,°С на юге.

Число дней с отрицательной температурой во все часы суток –150

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Новомихайловского СП осуществляется:

- в частных домах  от газа, печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

- в двухквартирных домах от газа, печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей.

3. Население Новомихайловского сельского поселения в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1 – ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно, 739 человек и 845 чел. Соответственно, сохраняется население во всех рассматриваемых населенных пунктах.

площади населенных пунктов:

с. Новомихайловка – 119.8 га

с. Исянгильдино –  45.5 га

с. Актыново -    39.7  га

Новые площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства одноэтажных и одно-двухквартирными жилыми домами с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения   в 28,50 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 46,00 кв.м/чел. на расчетный срок, а также под зоны производственных предприятий и общественно-деловые зоны.

Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), малоэтажной смешанной жилой застройки  преимущественно; зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); рекреационные зоны.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что сельские населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом населенных пунктов.

4. Объекты на территории населенных пунктов имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения. Газоснабжение природным газом этих населенных пунктов  на расчетный срок планируется.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт./ч энергии- это 3,6 МДж тепла, 5,1 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 70 копеек.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит около 16 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 50 копеек.

Магистральный газ. 1кг дает 33 МДж тепла. 1м куб. весит около 800г. Стоимость газа около 2965 рублей за 1000 кубов. Получается, что 1 кубометр стоит около 3 рубля 51 копейка, значит, 1 МДж будет стоить около 11 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

Источник тепла: Стоимость 1 МДж тепла: Магистральный газ 11 коп. Сжиженный газ 50 коп. Электричество 70 коп.

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла.

Данные для расчета:
дрова сухие - 3,900 КВт/кг
дрова влажные - 3,060 КВт/кг
антрацит - 5,800 КВт/кг
 природный газ - 10,000 КВт/м3
сжиженный газ - 20,800 КВт/м3

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

5. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предполагается от 2 – х контурных газовых котлов.

6. Строительство новых котельных на газе целесообразно к объектам соцкультбыта находящимся в с. Исянгильдино -  здания школы, клуба, детского садика, в с. Актыново – здание клуба.

7. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

8. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.